**ЈАВНО KОМУНАЛНО**

**ПРЕДУЗЕЋЕ СОПОТ**

**Кнеза Милоша 45 а, 11450 СОПОТ**

**ПИБ: 100224435, МБ: 07006888**

**Телефон/факс:** 011/ 8251-212

**Е-mail:** ivana.jkpsopot@outlook.com

**Број:** 1.1.11. – 11/2017

**Датум: 31.**03.2017. године

Директор Ј.К.П.Сопот, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015, и 68/2015), у даљем тексту Закон, доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

У поступку јавне набавке велике вредности – набавка добара ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРОФУСИОНИ МАТЕРИЈАЛ, **партија I ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ** : **СТР.“СНС“ Сопот, из Сопота, Краља Петра I, ПИБ: 104245795, МАТ.БР: 56996583.**

У поступку јавне набавке велике вредности – набавка добара ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРОФУСИОНИ МАТЕРИЈАЛ, **партија II ЕЛЕКТРОФУСИОНИ МАТЕРИЈАЛ:** **Aliaxis Utilities & Industry из Ниша, Чамурлијски пут бб ПИБ: 100619988, МАТ.БР: 06562914**

.............................................................................................................................................

Ј.К.П. Сопот , у даљем тексту Наручилац, је дана 11.01.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке – jaвна набавка добара – водоводног и електрофусионог материјала.

Процењена вредност јавне набавке је 8.000.000,00 динара без ПДВ- а (3.000.000,00 дин за водоводни материјал, 5000.000,00 дин за електрофусиони материјал ).

Набавка је обликована у две партије:

1. Партија водоводни материјал и

2. Партија електрофусиони материјал.

Јавна набавка је заведена под редним бројем 1.1.1. – 2/2017 у Плану набавки, а планирано је да се поступак спроведе у првом кварталу 2017. године.

Средства за јавну набавку су предвиђена у Програму пословања предузећа за 2017. годину, Финансијским планом позиција I, редни број 1 и 2.

Рок за достављање понуда је био 23.03.2017. године до 12.00 часова.

Благовремено на адресу Наручиоца пристигло су три понуде следећих понуђача:

1. ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY DOO, Чамурлијски пут бб, 18211 ,Ниш Трупале,1102/1, од 20.03.2017. год, 14 часова.

2. СТР „СНС „ Сопот из Сопота, Краља Петра Првог бр 2, 1147/1, од 23.03.2016. год, 8 часова 20минута .

3.HIDROKOMERC D.O.O. Др.Драгише Мишовића бб , 32240 Лучани бр 1150/1 од 23.03.2017, 9 часова 30 минута.

4.МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ Д.О.О.,Собовица бб, Церовац, 34.321 Крагујевац, бр 1151/1 од 23.3.2017. год 10 часова 30 минута.

Неблаговремених понуда није било.

**ПАРТИЈА 1.**

Понуђачи у партији 1 «СНС» из СОПОТА и ХИДРОКОМЕРЦ Д.О.О. из Крагујевца.

Имајући у виду да су све понуде у ПАРТИЈИ 1 прихватљиве, извршено је рангирање истих и то применом критеријума за доделу уговора тј. применом економски најповољније понуде,

Наручилац ће као критеријум за доделу Уговора применити економски најповољнију понуду, и то на основу два елемента критеријума: 1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА и 2. РОК ИСПОРУКЕ. У случају понуде понуђача који није у систему ПДВ-а, као критеријум за доделу Уговора Наручилац ће применити најнижи понуђени плативи износ, тј. најнижу понуђену укупну цену са ПДВ-ом.

Методологија доделе пондера је следећа:

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од 80 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:

најнижа понуђена цена\*максималан бр. пондера/цена из понуде која се рангира.

Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке на позив наручиоца добија максималан број пондера од 20 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:

најкраћи понуђени рок за испоруку\*максмалан број пондера/рок испоруке из понуде која се рангира.

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

.........................................................................................................................................................

СНС из Сопота понуђена цена 2.327.101,00 дин ( 80 пондера за најнижу цену )

Рок испоруке 1 дан ( најкрaћи рок испоруке 1 дан = 20 пондера ).

Понуђач ХИДРОКОМЕРЦ ДОО применим математичке формуле расподела пондера је:

2.327.101,00 x 80 = 79,64 пондера

2.337.481,00

За понуђени рок испоруке 1 дан = 20 пондера

Укупно за понуђача ХИДРОКОМЕРЦ ДОО 99.64 пондера.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Елементи***  ***критеријума*** | ***Понуђач*** | ***Цена без ПДВ*** | ***Рок испоруке*** |
| Економски најповољнија понуда | СТР „СНС „ Сопот | 2.327.101,00 | **1 дан** |
| Број пондера | **100** | **80** | **20** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Елементи***  ***критеријума*** | ***Понуђач*** | ***Цена без ПДВ*** | ***Рок испоруке*** |
| Економски најповољнија понуда | ХИДРОКОМЕРЦ ДОО | 2.337.481,00 | **1 дан** |
| Број пондера | **99,64** | **79,64** | **20** |

**ПАРТИЈА 2.**

Понуђачи за ПАРТИЈУ 2 - ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY DOO, HIDROKOMERC D.O.O. и МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ Д.О.О.

Детаљним прегледом понуде, достављених узорака утврђено је да је понуђач МИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. из Крагујевца у понуђеном узорку «седло» недостаје интегрисани метални нож ( који је тражен у додатним условима , описном делу СПОЈНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ став 5).

Такође, из понуђених узорака се види да је слектрофусиона завојница прикривена.

( став 3 додатних услова се тражи да ..електрофусиони варени део фитинга , односно њихова електрозавојница мора бити конструисана тако да целом својом дужином належе на цев без слоја полиелтилена на себи због брже и сигурније монтаже, односно варења.

Tакође, наручилац је захтевао да произвођач мора издати потврду да за монтажу фитинга нису потребне додатне стеге и алати за фиксирање цеви и комада при заваривању , прегледом понуде је утврђено да потврда није садржана у документацији понуђача.

Стога се понуда понуђача МИЛАНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. из Крагујевца не може упоредити са другим понудама те се одбија као неприхватљива.

Даљим прегледом понуде из узорака понуђача HIDROKOMERC D.O.O. из Лучана комисија је уочила недостатак код електрозавојнице која је такође прикривена , што је супротно од траженог у ставу 3 додатних услова на страни 19 конкурсне документације .... (електрофусиони варени део фитинга , односно њихова електрозавојница мора бити конструисана тако да целом својом дужином належе на цев без соја полиелтилена на себи због брже и сигурније монтаже, односно варења).

Стога се понуда понуђача HIDROKOMERC D.O.O. из Лучана не може упоредити са другим понудама те се одбија као неприхватљива.

Имајући у виду да је преостала понуда у партији 2 . ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY DOO, из Ниша прихватљива, благовремена и исти добија максимални број пондера.

Наручилац ће као критеријум за доделу Уговора применити економски најповољнију понуду, и то на основу два елемента критеријума: 1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА и 2. РОК ИСПОРУКЕ. У случају понуде понуђача који није у систему ПДВ-а, као критеријум за доделу Уговора Наручилац ће применити најнижи понуђени плативи износ, тј. најнижу понуђену укупну цену са ПДВ-ом.

Методологија доделе пондера је следећа:

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од 80 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:

најнижа понуђена цена\*максималан бр. пондера/цена из понуде која се рангира.

Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке на позив наручиоца добија максималан број пондера од 20 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:

најкраћи понуђени рок за испоруку\*максмалан број пондера/рок испоруке из понуде која се рангира.

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

**ЗА ПАРТИЈУ БР 2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Елементи***  ***критеријума*** | ***Понуђач*** | ***Цена без ПДВ*** | ***Рок испоруке*** |
| Економски најповољнија понуда | Aliaxis Utilities & Industry | **2.796.105,00дин** | **1 дан** |
| Број пондера | **100 пондера** | **80** | **20** |

**На основу изнетог комисија за јавне набавке предлаже одговорном лицу Наручиоца додељивање Уговора за партију I „СНС“ СОПОТ, Краља Петра I, из Сопота.**

**Kомисија предлаже за партију II додељивање уговора понуђачу Aliaxis Utilities & Industry d.o.o. Чамурлијски пут бб, Ниш.**

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог комисије за јавне набавке о додели Уговора у поступку јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.

**Поука о правном леку:**

Против ове одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве на Порталу набавки. Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Весна Вујановић, дипл.екон. Одлуку објавити:

- На порталу јавних набавки