

***Кнеза Милоша 45a 11450 Сопот , Maт. Бр 07006888, ПИБ 100224435***

***t.r. 205-34718-15 Koмерцијална банка или 160-379612-20 банка Интеса***

***Teл: 011 8251- 212 централа , факс : 011 8251-248***

[***office.jkpsopot@madnet.rs***](mailto:office.jkpsopot@madnet.rs)

На основу члана 63. Став 3 и члана 20. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“број 124/2012,14/2015,68/2015. службеник за јавну набавку сачињава:

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набaвке мале вредности– НАБАВКА

Захтев за појашњење по јн 1.1.3-5/2018 грађевински материјал:

Поштовани молим вас за додатна појашњење по следећим позицијама

1.позиција бр 2 блок бетонски 40x20x12 Питање блок се продаје на комад колико је комада потребно

2.Позиција бр 5 цреп Питање цреп се продаје на комад колико је црепова потребно

3.Позиција бр 8 стиропор - Питање која дебљина стиропора је потребна

4.Позиција бр 13 лепак за плочице - Питање лепак се продаје на килограм и колико је килограма потребно

5.Позиција бр 16 камена вуна - Питање која дебљина вуне

6.Позиција бр 18 цев бетонска фи 400/1000 - Питање да ли је армирана или не

Одговор

1.Позиција бр 2 блок бетонски је исправљено на комад

2.Позиција бр 5-цреп- исправљено на комад

3.Позиција бр 8- дебљина стиропора 5 cm

4.Позиција бр 13 – исправљено на килограм

5.Позиција бр 16- камена вуна дебљине 5 cm

6.Позија бр 18-бетонска цев fi400/1000 армирана

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ