

***Кнеза Милоша 45a 11450 Сопот , Maт. Бр 07006888, ПИБ 100224435***

 ***t.r. 205-34718-15 Koмерцијална банка или 160-379612-20 банка Интеса***

 ***Teл: 011 8251- 212 централа , факс : 011 8251-248***

***office.jkpsopot@madnet.rs***

На основу члана 63. Став 3 и члана 20. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“број 124/2012,14/2015,68/2015. комисија за јавну набавку сачињава:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набaвке мале вредности– НАБАВКА водоводног и електрофусионог материјала 1.1.1. – 7/2018

Питања за партију 1

Молимо Вас да нам појасните следеће ставке у Вашој конкурсној документацији :

1.Ставка 25 и 26 ЦЕВИ: траже се цеви fi 20 и fi 25 али у комадима, молимо вас да нам кажете у којим дужинама комади треба да буду ?

2.Ставка 82 КУДЕЉА: тражи се кудеља у комадима, молимо вас да нам образложите колико је то у килограмима?

3.Ставка 176 ШАХТ ПОКЛОПАЦ : молимо вас објађњење који вам шахт поклопац треба?

ОДГОВОРИ:

1.Дужина цеви је 4m.

2.Кудеља количине 7 kg и у складу са тим ће бити измењена конкурсна документација.

3.Шахт поклопац од 25 t.

Извршићемо измене конкурсне документације.

С поштовањем.

Службеник за јавне набавке