

***Кнеза Милоша 45a 11450 Сопот , Maт. Бр 07006888, ПИБ 100224435***

***t.r. 205-34718-15 Koмерцијална банка или 160-379612-20 банка Интеса***

***Teл: 011 8251- 212 централа , факс : 011 8251-248***

[***office.jkpsopot@madnet.rs***](mailto:office.jkpsopot@madnet.rs)

На основу члана 63. Став 3 и члана 20. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“број 124/2012,14/2015,68/2015. комисија за јавну набавку сачињава:

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набaвке мале вредности– НАБАВКА водоводних цеви

Везано за конкурсну документацију за набавку водоводних цеви, јавна набавка број 1.1.2. – 10/2018 молимо Вас за следећа појашњења:

* С обзиром да су све цеви захтеване спецификацијом за притиске НП 10 бар, молимо за појашњење због чега се као додатни услов поставља захтев за достављање извештаја о испитивању за НП 16 бар (додатни услови, тачка 8.)? Захтевамо да се овај услов измени јер нема везе са предметном јавном набавком.

* Такође, наведено је и да уколико понуђач прилаже инострана документа потребно је да уз наведена документа има и мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о признавању истих - У складу са којим чланом Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима или неког другог прописа Републике Србије се захтева ово мишљење? Да ли Вам је познато да поменуто министарство доноси решење о признавању иностраних исправа и знакова усаглашености кроз Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе – Одсек за транспорт опасне робе и да у складу с тим овде нема никакве потребе за прибављање те врсте мишљења јер се не ради о опасној роби. Пошто је евидентно да нема потребе за оваквим мишљењем захтевамо да се и овај захтев избрише из конкурсне документације. У складу са потписаним ССП, правилницима ЕУ и ЦЕФТА о испитивању и квалитету материјала све лабораторије које су акредитоване имају право после ресертификације пустити у промет робу страног порекла и дати валидност страној документацији.

ОДГОВОР

Поштовани,

Комисија ће извршити измене конкурсне документације на начин како сте то и навели и сугерисали у постављеним питањима.

С поштовањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ