# .

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

# Водоводни и електрофусиони

# материјал

# Партије I , II

# Број: 1.1.1.-4/2019

# *Рок за пријем понуде: 05.02.2019. до 12 часова.*

***Рок за отварање понуда: 05.02.2019. у 12 часова и 30 минута.***

***Укупан број страна 76.***

***Јануар , 2019. годинa***

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.1.-4/2019 од 28.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавне набавке број 1.1.1.-4/2019 од 28.12.2018. год године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку водоводног и електрофузионог материјала**

**ЈН бр 1.1.1. –4/2019**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 24 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 30 |
| VI | Образац понуде | 36 |
| VII | Модел уговора | 67 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 71 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 72 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 73 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 74 |
| XII | Образац изјаве о доказима који су јавно доступни | 75 |
| XIII | Образац изјаве о предаји средства обезбеђења | 76 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ЈКП Сопот

Адреса:Кнеза Милоша 45а,11450 Сопот

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1.-4/2019 су *добра-водоводни материјали.*

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

***5.*Контакт (лице или служба)**

Особа за контакт: Ивана Недељковић, тел: 011/8251-212

Е - mail адреса и број факса: [ivana.jkpsopot@outlook.com](mailto:ivana.jkpsopot@outlook.com) ; факс 011/8251-248

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1.-4/2019 су *добра-водоводни материјали. Ознака и назив из општег речника набавки-*  44160000

2.Партије

Предмет јавне набавке је подељен по партијама и то у две партије.

Партија 1 – водоводни материјал

Партија 2 – електрофузиони материјал

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ***

**Партија 1. Водоводни материјали**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **НАЗИВ** | **Јед мере** |  | **Кол.** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** | **ALFA AC 150** | **ком** |  | 4 |
| **3** | **ALFA AC 80** | **ком** |  | 8 |
| **4** | **ALFA DN 250** | **ком** |  | 4 |
| **5** | **ALFA-AC-C, DN100, NP10** | **ком** |  | 8 |
| **6** | **ЧЕП 1''** | **ком** |  | 26 |
| **7** | **ЧЕП 1/2''** | **ком** |  | 15 |
| **8** | **ЧЕП 2''** | **ком** |  | 9 |
| **9** | **ЧЕП 3/4''** | **ком** |  | 69 |
| **10** | **ЧЕП 5/4''** | **ком** |  | 20 |
| **11** | **ЧЕП 6/4''** | **ком** |  | 10 |
| **12** | **ЦЕВ 110/500** | **ком** |  | 2 |
| **13** | **ЦЕВ 125/500** | **ком** |  | 2 |
| **14** | **ЦЕВ 50/250** | **ком** |  | 2 |
| **15** | **ЦЕВ 75/250** | **ком** | 2 | |
| **16** | **ЦЕВ 125-2000** | **ком** | 8 | |
| **17** | **ЦЕВ 160-1000** | **ком** | 6 | |
| **18** | **ЦЕВ 160-2000** | **ком** | 23 | |
| **19** | **ЦЕВ 160-500** | **ком** | 2 | |
| **20** | **ЦЕВ 50/1000** | **ком** | 10 | |
| **21** | **ЦЕВ 50/2000** | **ком** | 2 | |
| **22** | **ЦЕВ 50/500** | **ком** | 6 | |
| **23** | **ЦЕВ 75/1000** | **ком** | 12 | |
| **24** | **ЦЕВ 75/500** | **ком** | 4 | |
| **25** | **ЦЕВ F20** | **ком** | 24 | |
| **26** | **ЦЕВ F25** | **ком** | 52 | |
| **27** | **ЦЕВ FI 125-1000** | **ком** | 2 | |
| **28** | **ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА 110/250** | **ком** | 2 | |
| **29** | **ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА 110/500** | **ком** | 2 | |
| **30** | **ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА 125/1000** | **ком** | 2 | |
| **31** | **ЦРЕВО TREVIRA F52 L-15** | **ком** | 6 | |
| **32** | **ДИХТУНГ ГУМА 150** | **ком** | 16 | |
| **33** | **ДИХТУНГ ГУМА F125** | **ком** | 31 | |
| **34** | **ДИХТУНГ ГУМА FI 100** | **ком** | 72 | |
| **35** | **ДИХТУНГ ГУМА FI 200** | **ком** | 37 | |
| **36** | **ДИХТУНГ ГУМА FI 50** | **ком** | 16 | |
| **37** | **ДИХТУНГ ГУМА FI 80** | **ком** | 26 | |
| **38** | **ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 1"** | **ком** | 45 | |
| **39** | **ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 3/4** | **ком** | 65 | |
| **40** | **ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 5/4** | **ком** | 45 | |
| **41** | **ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 6/4** | **ком** | 45 | |
| **42** | **ДИХТУНГ ХОЛЕНДЕРА ВОДОМЕРА 1/2"** | **ком** | 120 | |
| **43** | **ДИХТУНГ ХОЛЕНДЕРА** | **ком** | 740 | |
| **44** | **FF KOMAD 125-1000 (LIV. CEV)** | **ком** | 5 | |
| **45** | **FF KOMAD 125-500 (LIV. CEV)** | **ком** | 2 | |
| **46** | **FF KOMAD 125-800 (LIV. CEV)** | **ком** | 2 | |
| **47** | **FF KOMAD 200/150** | **ком** | 2 | |
| **48** | **FF KOMAD 80/1000** | **ком** | 4 | |
| **49** | **ХИДРАНТ НАДЗЕМНИ** | **ком** | 5 | |
| **50** | **ХОЛЕНДЕР 20X1/2'' UN.** | **ком** | 6 | |
| **51** | **ХОЛЕНДЕР 25X3/4 U.N.** | **ком** | 16 | |
| **52** | **ХОЛЕНДЕР 5/4** | **ком** | 4 | |
| **53** | **ХОЛЕНДЕР 3/8** | **ком** | 8 | |
| **54** | **ХОЛЕНДЕР POC. 1''** | **ком** | 10 | |
| **55** | **ХОЛЕНДЕР PP FI 20** | **ком** | 4 | |
| **56** | **ХОЛЕНДЕР PP FI 25** | **ком** | 10 | |
| **57** | **ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 1"** | **ком** | 4 | |
| **58** | **ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 1/2''** | **ком** | 8 | |
| **59** | **ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 3/4''** | **ком** | 12 | |
| **60** | **ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 5/4''** | **ком** | 14 | |
| **61** | **ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 6/4"** | **ком** | 10 | |
| **62** | **K РАЧВА 50/50** | **ком** | 2 | |
| **63** | **КОЛЕНО 1''** | **ком** | 40 | |
| **64** | **КОЛЕНО 1/2''** | **ком** | 32 | |
| **65** | **КОЛЕНО 2''** | **ком** | 23 | |
| **66** | **КОЛЕНО 3/4''** | **ком** | 169 | |
| **67** | **КОЛЕНО 5/4''** | **ком** | 28 | |
| **68** | **КОЛЕНО 6/4''** | **ком** | 20 | |
| **69** | **КОЛЕНО F20** | **ком** | 76 | |
| **70** | **КОЛЕНО F20/45** | **ком** | 4 | |
| **71** | **КОЛЕНО FI 25** | **ком** | 76 | |
| **72** | **КОЛЕНО ЛИВЕНО 100 ПЛАСТИФИЦИРАНО** | **ком** | 6 | |
| **73** | **КОЛЕНО ЛИВЕНО F 80** | **ком** | 6 | |
| **74** | **КОЛЕНО FI 150-90 ЛИВЕНО** | **ком** | 3 | |
| **75** | **КОЛЕНО FI 32 UN** | **ком** | 4 | |
| **76** | **КОЛЕНО FI 40 5/4 UN** | **ком** | 4 | |
| **77** | **КОЛЕНО SN F20** | **ком** | 28 | |
| **78** | **КОЛЕНО SUN 1/2** | **ком** | 8 | |
| **79** | **КОЛЕНО U. N. F25** | **ком** | 10 | |
| **80** | **КОЛЕНО U.N. FI 20** | **ком** | 16 | |
| **81** | **КОЛЕНО UN FI 25 US** | **ком** | 2 | |
| **82** | **КУДЕЉА** | **ком** | 43367 | |
| **83** | **LIV Q 125** | **ком** | 2 | |
| **84** | **LIV T 150/150** | **ком** | 2 | |
| **85** | **LIV T 200/150** | **ком** | 2 | |
| **86** | **LONCE OZRACNO 3/8** | **ком** | 4 | |
| **87** | **ЛУК 50/45** | **ком** | 10 | |
| **88** | **ЛУК 50/90** | **ком** | 4 | |
| **89** | **ЛУК 70/90** | **ком** | 8 | |
| **90** | **ЛУК 110/45** | **ком** | 4 | |
| **91** | **ЛУК КАНАЛИЗАЦИОНИ 125/45** | **ком** | 12 | |
| **92** | **ЛУК ОБИЛ.. FI20** | **ком** | 4 | |
| **93** | **ЛУК ОБИЛАЗНИ FI 25** | **ком** | 12 | |
| **94** | **МЛАЗНИЦА 1/2** | **ком** | 2 | |
| **95** | **МЛАЗНИЦА FI 52** | **ком** | 9 | |
| **96** | **МАНОМЕТАР** | **ком** | 28 | |
| **97** | **МАНОМЕТАР 16 BARI** | **ком** | 16 | |
| **98** | **MANOMETAR 40 BARI** | **ком** | 2 | |
| **99** | **MUF 1''** | **ком** | 57 | |
| **100** | **MUF 1/2''** | **ком** | 23 | |
| **101** | **MUF 2''** | **ком** | 29 | |
| **102** | **MUF 2 1/2''** | **ком** | 10 | |
| **103** | **MUF 3/4** | **ком** | 122 | |
| **104** | **MUF 5/4** | **ком** | 30 | |
| **105** | **MUF 6/4** | **ком** | 32 | |
| **106** | **MUF F25** | **ком** | 26 | |
| **107** | **MUF FI 20** | **ком** | 6 | |
| **108** | **MUF FI 32 UN** | **ком** | 4 | |
| **109** | **MUF FI 40** | **ком** | 10 | |
| **110** | **MUF S.N. F20** | **ком** | 15 | |
| **111** | **MUF S.N. F25** | **ком** | 10 | |
| **112** | **MUF SN 40** | **ком** | 7 | |
| **113** | **MUF U.N. F25** | **ком** | 12 | |
| **114** | **MUF UN 40** | **ком** | 7 | |
| **115** | **MUF UN FI 20** | **ком** | 8 | |
| **116** | **MULTI JOINT 100** | **ком** | 8 | |
| **117** | **MULTI JOINT 125** | **ком** | 22 | |
| **118** | **MULTI JOINT TIP E 100 107-129** | **ком** | 6 | |
| **119** | **MULTI JOINT TIP E 125 132-155** | **ком** | 6 | |
| **120** | **NIPLI 1''** | **ком** | 87 | |
| **121** | **NIPLI 1/2''** | **ком** | 60 | |
| **122** | **NIPLI 2''** | **ком** | 71 | |
| **123** | **NIPLI 2 1/2''** | **ком** | 10 | |
| **124** | **NIPLI 3''** | **ком** | 10 | |
| **125** | **NIPLI 3/4''** | **ком** | 337 | |
| **126** | **NIPLI 5/4''** | **ком** | 50 | |
| **127** | **NIPLI 6/4''** | **ком** | 63 | |
| **128** | **ОБУЈМИЦА F20** | **ком** | 56 | |
| **129** | **ОБУЈМИЦА FI 25** | **ком** | 199 | |
| **130** | **ОВАЛНИ ВЕНТИЛ - ZASUN F 125** | **ком** | 2 | |
| **131** | **ОВАЛНИ ВЕНТИЛ - ZASUN F 100** | **ком** | 7 | |
| **132** | **ОВАЛНИ ЗАСУН 80** | **ком** | 6 | |
| **133** | **ОВАЛНИ ЗАСУН 65** | **ком** | 7 | |
| **134** | **ПЛУСПОЈКА 3/4''** | **ком** | 171 | |
| **135** | **ПЛУСПОЈКА MS 1''** | **ком** | 54 | |
| **136** | **ПЛУСПОЈКА MS 1/2''** | **ком** | 10 | |
| **137** | **ПЛУСПОЈКА MS 2''** | **ком** | 12 | |
| **138** | **ПЛУСПОЈКА MS 5/4** | **ком** | 30 | |
| **139** | **ПЛУСПОЈКА MS 6/4''** | **ком** |  | 10 |
| **140** | **ПЛУСПОЈКА PVC FI 20** | **ком** |  | 6 |
| **141** | **ПЛУСПОЈКА PVC FI 25** | **ком** |  | 18 |
| **142** | **ПЛУСПОЈКА PVC FI 40** | **ком** |  | 2 |
| **143** | **ПРИРУБНИЦА 125-2** | **ком** |  | 3 |
| **144** | **ПРИРУБНИЦА 125-3"** | **ком** |  | 4 |
| **145** | **ПРИРУБНИЦА FI 50-2"** | **ком** |  | 6 |
| **146** | **ПРИРУБНИЦА FI 80-3"** | **ком** |  | 4 |
| **147** | **ПРИРУБНИЦА РАВНА 200/10** | **ком** |  | 4 |
| **148** | **Q KOMAD FI 100** | **ком** |  | 4 |
| **149** | **РЕДУЦИР 1/2''-1/4''** | **ком** |  | 6 |
| **150** | **РЕДУЦИР 110/50** | **ком** |  | 2 |
| **151** | **РЕДУЦИР 1''-3/4''** | **ком** |  | 82 |
| **152** | **РЕДУЦИР 160-110** | **ком** |  | 2 |
| **153** | **РЕДУЦИР 2'' - 5/4''** | **ком** |  | 50 |
| **154** | **РЕДУЦИР 2''-1''** | **ком** |  | 6 |
| **155** | **РЕДУЦИР 2''-3/4''** | **ком** |  | 20 |
| **156** | **РЕДУЦИР 25-20** | **ком** |  | 32 |
| **157** | **РЕДУЦИР 2''-6/4''** | **ком** |  | 40 |
| **158** | **РЕДУЦИР 3/4''-1/2''** | **ком** |  | 145 |
| **159** | **РЕДУЦИР 3''-2''** | **ком** |  | 10 |
| **160** | **РЕДУЦИР 5/4''-1''** | **ком** | 30 | |
| **161** | **РЕДУЦИР 5/4-3/4** | **ком** | 8 | |
| **162** | **РЕДУЦИР 6/4''-5/4''** | **ком** | 20 | |
| **163** | **РЕДУЦИР 75-50** | **ком** | 4 | |
| **164** | **РЕДУЦИР FI 160/125** | **ком** | 2 | |
| **165** | **РЕДУЦИР FI 20-25** | **ком** | 16 | |
| **166** | **РЕДУЦИР ПРИРУБНИЦА 250/200** | **ком** | 3 | |
| **167** | **РЕДУКЦИЈА 32-25** | **ком** | 4 | |
| **168** | **РЕПАР СПОЈКА 1''** | **ком** | 84 | |
| **169** | **РЕПАР СПОЈКА 1/2''** | **ком** | 30 | |
| **170** | **РЕПАР СПОЈКА 2''** | **ком** | 44 | |
| **171** | **РЕПАР СПОЈКА 2-1/2** | **ком** | 15 | |
| **172** | **РЕПАР СПОЈКА 3"** | **ком** | 7 | |
| **173** | **РЕПАР СПОЈКА 3-4''** | **ком** | 214 | |
| **174** | **РЕПАР СПОЈКА 5-4''** | **ком** | 36 | |
| **175** | **РЕПАР СПОЈКА 6-4** | **ком** | 33 | |
| **176** | **ШАХТ ПОКЛОПАЦ** | **ком** | 18 | |
| **177** | **SET TERMO GLAVA** | **ком** | 8 | |
| **178** | **СЛАВИНА КУГЛА 1/2** | **ком** | 22 | |
| **179** | **СЛАВИНА КУГЛА 3/4** | **ком** | 22 | |
| **180** | **SLIVNIK HOR.-VERT. FI 75** | **ком** | 2 | |
| **181** | **ALFA AC FI 100** | **ком** | 9 | |
| **182** | **СПОЈКА БРЗА** | **ком** | 8 | |
| **183** | **СПОЈКА БРЗА ЧЕСМА - ЦРЕВО** | **ком** | 2 | |
| **184** | **СПОЈКА БРЗА 1/2''** | **ком** | 4 | |
| **185** | **СПОЈКА КЛИЗНА F110** | **ком** | 2 | |
| **186** | **СПОЈКА КЛИЗНА 1''** | **ком** | 40 | |
| **187** | **СПОЈКА КЛИЗНА 1/2''** | **ком** | 40 | |
| **188** | **СПОЈКА КЛИЗНА 2''** | **ком** | 46 | |
| **189** | **СПОЈКА КЛИЗНА 3''** | **ком** | 16 | |
| **190** | **СПОЈКА КЛИЗНА 3/4''** | **ком** | 100 | |
| **191** | **СПОЈКА КЛИЗНА 5/4''** | **ком** | 20 | |
| **192** | **СПОЈКА КЛИЗНА 6/4''** | **ком** | 46 | |
| **193** | **СПОЈКА КЛИЗНА FI 125** | **ком** | 6 | |
| **194** | **СПОЈКА MS 1''** | **ком** | 42 | |
| **195** | **СПОЈКА MS 2''** | **ком** | 6 | |
| **196** | **СПОЈКА MS 3/4''** | **ком** | 80 | |
| **197** | **СПОЈКА MS 5/4''** | **ком** | 16 | |
| **198** | **СПОЈКА MS 6/4''** | **ком** | 2 | |
| **199** | **СПОЈКА PVC FI 25** | **ком** | 8 | |
| **200** | **СПОЈКА PVC FI 40** | **ком** | 8 | |
| **201** | **SPOJKA RED STABILNA 75-52** | **ком** | 2 | |
| **202** | **СПОЈКА СТАБИЛНА 110** | **ком** | 2 | |
| **203** | **СПОЈКА СТАБИЛНА 2''** | **ком** | 20 | |
| **204** | **СПОЈКА СТАБИЛНА СЛЕПА 110** | **ком** | 2 | |
| **205** | **СПОЈКА СТАБИЛНА СЛЕПА 52** | **ком** | 7 | |
| **206** | **СПОЈКА СТАБИЛНА UN 52** | **ком** | 8 | |
| **207** | **СПОЈКА УНИВЕРЗАЛ DN 125** | **ком** | 5 | |
| **208** | **СПОЈНИЦА БЕТА FI 110** | **ком** | 3 | |
| **209** | **СПОЈНИЦА ЗА БАШТЕНСКО ЦРЕВО FI 3/4** | **ком** | 2 | |
| **210** | **T KOMAД - TESTIK 1''** | **ком** | 10 | |
| **211** | **T KOMAД- TESTIK 1/2''** | **ком** | 10 | |
| **212** | **T KOMAД - TESTIK 2''** | **ком** | 20 | |
| **213** | **T KOMAД - TESTIK 3''** | **ком** | 8 | |
| **214** | **T KOMAД - TESTIK 3/4''** | **ком** | 56 | |
| **215** | **T KOMAД - TESTIK 5/4''** | **ком** | 15 | |
| **216** | **T KOMAД - TESTIK 6/4'** | **ком** | 12 | |
| **217** | **T KOMAД 100-100** | **ком** | 6 | |
| **218** | **T KOMAД 25 mm** | **ком** | 8 | |
| **219** | **T KOMAД FI 20** | **ком** | 14 | |
| **220** | **T KOMAД FI 25** | **ком** | 24 | |
| **221** | **T KOMAД ЛИВЕНИ 100/100** | **ком** | 4 | |
| **222** | **T KOMAД ЛИВЕНИ 80/80** | **ком** | 4 | |
| **223** | **T KOMAД UN F20** | **ком** | 2 | |
| **224** | **T KOMAД ZN 5/4** | **ком** | 2 | |
| **225** | **T РАЧВА 75-75** | **ком** | 2 | |
| **226** | **УМАЊИВАЧ ПРИТИСКА 3/4** | **ком** | 32 | |
| **227** | **ВЕНТИЛ КУГЛА FI 100** | **ком** | 2 | |
| **228** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 1''** | **ком** | 34 | |
| **229** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 1/2''** | **ком** | 50 | |
| **230** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 2''** | **ком** | 50 | |
| **231** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 3''** | **ком** | 6 | |
| **232** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 3/4''** | **ком** | 80 | |
| **233** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 5/4''** | **ком** | 30 | |
| **234** | **ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 6/4''** | **ком** | 16 | |
| **235** | **ВЕНТИЛ НЕПОВРАТНИ 1/2''** | **ком** | 2 | |
| **236** | **ВЕНТИЛ НЕПОВРАТНИ 3/4** | **ком** | 2 | |
| **237** | **ВЕНТИЛ НЕПОВРАТНИ FI 80** | **ком** | 2 | |
| **238** | **ВЕНТИЛ ПЉОСНАТИ FI 80** | **ком** | 7 | |
| **239** | **ВЕНТИЛ ПЛОВАК FI 50** | **ком** | 4 | |
| **240** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1''** | **ком** | 66 | |
| **241** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1/2''** | **ком** | 40 | |
| **242** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1/2'' СА ИСПУСТОМ** | **ком** | 20 | |
| **243** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 2''** | **ком** | 26 | |
| **244** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 3/4''** | **ком** | 131 | |
| **245** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 3/4 '' СА ИСПУСТОМ** | **ком** | 61 | |
| **246** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 5/4''** | **ком** | 26 | |
| **247** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 6/4''** | **ком** | 20 | |
| **248** | **ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 6/4 СА ИСПУСТОМ** | **ком** | 2 | |
| **249** | **ВЕНТИЛ СА ИСПУСТОМ 1''** | **ком** | 20 | |
| **250** | **ВИРБЛА 1''** | **ком** | 20 | |
| **251** | **ВИРБЛА 1/2''** | **ком** | 40 | |
| **252** | **ВИРБЛА 2''** | **ком** | 20 | |
| **253** | **VIRBLA 3/4''** | **ком** | 80 | |
| **254** | **ВОДОМЕР 3/4 СА ХОЛЕНДЕРОМ** | **ком** | 4 | |
| **255** | **X КОМАД FI 100** | **ком** | 4 | |
| **256** | **X КОМАД FI 125** | **ком** | 4 | |
| **257** | **X КОМАД FI 50-2** | **ком** | 2 | |
| **258** | **X КОМАД FI 80** | **ком** | 4 | |
| **259** | **X КОМАД ЛИВЕНИ BLIND 100** | **ком** | 8 | |
| **260** | **ЗАВРШНА КАПА F 25** | **ком** | 14 | |
| **261** | **ЗАВРШНА КАПА FI 20** | **ком** | 10 | |
| **262** | **ЗАВРШНА КАПА FI 32** | **ком** | 2 | |
| **263** | **ЖИБО СПОЈКА F 100** | **ком** | 20 | |
| **264** | **ЖИБО СПОЈКА F 60** | **ком** | 40 | |
| **265** | **ЖИБО СПОЈКА F 80** | **ком** | 20 | |
| **266** | **ЖИБО СПОЈКА F50** | **ком** | 60 | |
| **267** | **КЛИЗНА СПОЈКА 3/4** | **ком** | 4 | |
| **268** | **КЛИЗНА СПОЈКА 1"** | **ком** | 4 | |
| **269** | **КЛИЗНА СПОЈКА 5/4** | **ком** | 4 | |
| **270** | **КЛИЗНА СОЈКА 6/4** | **ком** | 4 | |
| **271** | **КЛИЗНА СПОЈКА 2"** | **ком** | 4 | |
| **272** | **САЈЛА 5 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА** | **ком** | 4 | |
| **273** | **САЈЛА 5 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА** | **ком** | 4 | |
| **274** | **САЈЛА 10 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА** | **ком** | 4 | |
| **275** | **САЈЛА 12 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА** | **ком** | 4 | |
| **276** | **ЖАБИЦА Ф 5** | **ком** | 4 | |
| **277** | **ЖАБИЦА ф 6** | **ком** | 4 | |
| **278** | **ВОДОМЕР 3/4** | **ком** | 150 | |
| **279** | **ВОДОМЕР 1"** | **ком** | 2 | |
| **280** | **ВОДОМЕР 5/4"** | **ком** | 2 | |
| **281** | **ВОДОМЕР 6/4** | **ком** | 2 | |
| **282** | **ВОДОМЕР 2"** | **ком** | 2 | |
| **283** | **ВОДОМЕР КОМБИНОВАНИ50/3/4"** | **ком** | 2 | |
| **284** | **ВОДОМЕР КОМБИНОВАНИ 80/3/4 "** | **ком** | 2 | |
| **285** | **ВОДОМЕР КОМБИНОВАНИ100/3/4"** |  | 2 | |

**ПАРТИЈА 2**

**ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ** **ДО 16 БАРИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Naziv | količina | jm |
| 1 | KAПA 25 MM | 30 | Kom |
| 2 | KAПA 40 MM | 30 | Kom |
| 3 | KAПA 50 MM | 10 | Kom |
| 4 | KAПA 63 MM | 30 | Kom |
| 5 | KAПA 90MM | 5 | Kom |
| 6 | KAПA FI 125 | 5 | Kom |
| 7 | КАПА 110 | 10 |  |
| 8 | КОЛЕНО 45 X 90 MM | 20 | Kom |
| 9 | КОЛЕНО 45-25MM | 20 | Kom |
| 10 | КОЛЕНО 45-32MM | 10 | Kom |
| 11 | КОЛЕНО 45-50 MM | 10 | Kom |
| 12 | КОЛЕНО 45'X125mm | 3 | Kom |
| 13 | КОЛЕНО 45X160MM | 2 | Kom |
|  | КОЛЕНО 45X225 MM | 2 | Kom |
| 15 | КОЛЕНО 45X40mm | 15 | Kom |
| 16 | КОЛЕНО 45x63mm | 10 | Kom |
| 17 | КОЛЕНО 90 X 180 MM | 3 | Kom |
| 18 | КОЛЕНО 90-140 | 6 | Kom |
| 19 | КОЛЕНО 90-225MM | 5 | Kom |
| 20 | КОЛЕНО 90-50 MM | 5 | Kom |
| 21 | КОЛЕНО 90X110MM | 5 | Kom |
| 22 | КОЛЕНО 90'X125mm | 10 | Kom |
| 23 | КОЛЕНО 90X160MM | 5 | Kom |
| 24 | КОЛЕНО 90x25mm | 120 | Kom |
| 25 | КОЛЕНО 90X32MM | 20 | Kom |
| 26 | КОЛЕНО 90x40mm | 22 | Kom |
| 27 | КОЛЕНО 90'X63 mm | 45 | Kom |
| 28 | КОЛЕНО 90x90mm | 22 | Kom |
| 29 | ПРЕЛАЗНИ КОМАД 25mm 3/4'' | 200 | Kom |
| 30 | ПРЕЛАЗНИ КОМАД 32MM X 1'' | 20 | Kom |
| 31 | ПРЕЛАЗНИ КОМАД 40mmx5/4 | 20 | Kom |
| 32 | ПРЕЛАЗНИ КОМАД 63mm 2'' | 50 | Kom |
| 33 | ПРЕЛАЗНИ КОМАД90MM-3" | 2 | Kom |
| 34 | ПРИРУБНИЦА 125 | 10 | Kom |
| 36 | ПРИРУБНИЦА 160 | 4 | Kom |
| 37 | ПРИРУБНИЦА 180-150 | 3 | Kom |
| 38 | ПРИРУБНИЦА 225 | 3 | Kom |
| 39 | ПРИРУБНИЦА 90-80 | 7 | Kom |
| 40 | ПРИРУБНИЦА 110 | 2 | Kom |
| 41 | ПРИРУБНИЦА FI 140 | 2 | Kom |
| 42 | ПРИРУБНИЦА FI 90 | 10 | Kom |
| 43 | Туљак 110MM | 2 | Kom |
| 44 | Туљак 125mm | 10 | Kom |
| 45 | Туљак 160 mm | 4 | Kom |
| 46 | Туљак 225 mm | 3 | Kom |
| 47 | Туљак 90mm | 10 | Kom |
| 48 | ПРИРУБНИЧКИ КОМАД180 MM | 3 | Kom |
| 49 | РЕДУЦИР 125 X 110 mm | 5 | Kom |
| 50 | РЕДУЦИР 125/63 mm | 15 | Kom |
| 51 | РЕДУЦИР125x90mm | 10 | Kom |
| 52 | РЕДУЦИР 140/125 mm | 10 | Kom |
| 53 | РЕДУЦИР140-110 mm | 2 | Kom |
| 54 | РЕДУЦИР 160-125 mm | 1 | Kom |
| 55 | РЕДУЦИР 160-140 mm | 8 | Kom |
| 56 | РЕДУЦИР 180-125 MM | 8 | Kom |
| 57 | РЕДУЦИР 225-180 | 2 | Kom |
| 58 | РЕДУЦИР 32x25mm | 20 | Kom |
| 59 | РЕДУЦИР40-32 MM | 20 | Kom |
| 60 | РЕДУЦИР 40X25MM | 20 | Kom |
| 61 | РЕДУЦИР 50X40MM | 6 | Kom |
| 62 | РЕДУЦИР63-32MM | 5 | Kom |
| 63 | РЕДУЦИР63x40mm | 22 | Kom |
| 64 | РЕДУЦИР63X50M | 13 | Kom |
| 65 | РЕДУЦИР90x63mm | 12 | Kom |
| 66 | РЕДУЦИР 110X90 | 5 |  |
| 67 | РЕДУЦИР 125X90 | 5 |  |
| 68 | СЕДЛО 125x32 mm | 22 | Kom |
| 69 | СЕДЛО 125X63 mm | 11 | Kom |
| 70 | СЕДЛО 40X25 mm | 10 | Kom |
| 71 | СЕДЛО 40X32 mm | 10 | Kom |
| 72 | СЕДЛО 63x25 mm | 10 | Kom |
| 73 | СЕДЛО63X32 mm | 10 | Kom |
| 74 | СЕДЛО 63X40MM | 5 | Kom |
| 75 | СЕДЛО 90x32 mm | 10 | Kom |
| 76 | СЕДЛО90X63mm | 10 | Kom |
| 77 | СЕДЛО 110X32 | 5 |  |
| 78 | СЕДЛО 110X63 | 5 |  |
| 79 | СПОЈНИЦА 110mm | 7 | Kom |
| 80 | СПОЈНИЦА 125mm | 10 | Kom |
| 81 | СПОЈНИЦА140MM | 10 | Kom |
| 82 | СПОЈНИЦА 160 MM | 14 | Kom |
| 83 | СПОЈНИЦА180mm | 14 | ком |
| 84 | СПОЈНИЦА 225 MM | 12 | Kom |
| 85 | СПОЈНИЦА 25mm | 30 | Kom |
| 86 | СПОЈНИЦА 32mm | 30 | Kom |
| 87 | СПОЈНИЦА40mm | 30 | Kom |
| 88 | СПОЈНИЦА 50MM | 12 | Kom |
| 89 | СПОЈНИЦА63mm | 20 | Kom |
| 90 | СПОЈНИЦА 90mm | 27 | Kom |
| 91 | T KOMAД 110 MM | 3 | Kom |
| 92 | T KOMAД 125mm | 10 | Kom |
| 93 | T KOMAД 140 MM | 6 | Kom |
| 94 | T KOMAД 180 MM | 2 | Kom |
| 95 | T KOMAД 25 mm | 15 | Ком |
| 96 | T KOMАД 32 MM | 20 | Kom |
| 97 | T KOMAД 40 mm | 45 | Kom |
| 98 | T KOMAД 50 MM | 5 | Kom |
| 99 | T KOMAД 63mm | 20 | Kom |
| 100 | Т КОМАД 90mm | 2 |  |
| 101 | T KOMAD FI 160 mm | 7 | Kom |
| 102 | ВЕНТИЛ ПЕ 125MM | 2 | Kom |
| 103 | ПЕ ВЕНТИЛ Ф 63 | 2 | Kom |
| 104 | ПЕ ВЕНТИЛ Ф 90 | 2 | Kom |

**Наручилац не може са прецизношћу да предвиди количине, тако да су количне које су дате у документацији оквирне и подложне изменама.**

**СПОЈНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ**

**1. ФИТИНЗИ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО И СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ**

Сав полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг мора бити израђен од полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада за притиске NP 16 бари уз придржавање смерница DVGW стандарда EN и важећих законских прописа у држави.

Комплетан фитинг мора поседовати важеће сертификате 9001 и 14001, са налепљеним бар кодом за унос података у машину на сваком појединачном комаду који садржи податке за заваривање и податке за контролу, односно упаковану у пластичне кесе са утиснутим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања и интегрисаним системом температурне компензације код које систем сам одређује време заваривања на основу спојне температуре, типа и профила комада који се варе.

Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг мора постојати одобрење за употребу у системима воде за пиће, а произвођач мора издати потврду да за монтажу фитинга нису потребне додатне стеге и алати за фиксирање цеви и комада при заваривању. Истовремено електрофузионо варени део фитинга, односно њихова електро завојница мора бити конструисана тако да директно целом својом дужином належе на цев без слоја полиетилена на себи због брже и сигурније монтаже, односно варења.

Сви међународни издати сертификати који фитинг поседује да је безбедан у системима воде за пиће као и одговарајуће потврде по истом морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Електрофузионо варене огрлице do d225 морају бити испоручене са доњом обујмицом, односно фиксатором од полиетилена, завртњевима и матицама комплет са интегрисаним металним ножем за бушење цеви произведеним од метала отпорног на корозију са којим је омогућена монтажа на постојећим полиетиленским цевоводима под пуним радним са продуженим одводом за минимум два заваривања, такође без употребе додатних стега и алата за фиксирање цеви при заваривању. Исто важи и за сервис вентиле за кућне прикључке.

Кугласти сервисни вентили за монтажу на прикључцима, такође произведени од PE 100 материјала за PN притиске морају бити упаковани у кутије са свим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања такође предвиђених за монтажу без додатних стега и алата и да се могу спајати електрофузионим спојницама односно и сучеоним заваривањем. Кугласти вентили морају бити предвиђени за уградњу у земљу без шахти.

Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издатих од међународне институције акредитоване за издавање сертификата за сваку врсту материјала посебно са прилогом превода свих сертификата и потврда на српски језик оверених од стране овлашћеног судског тумача;

НАПОМЕНА: Обавезно доставити узорке за материјал на позицијама 21, 77,79,91

КОЛЕНО 90X110MM,

СЕДЛО110 X32MM,

СПОЈНИЦА110mm,

T KОМАД 110ММ.

Понуђач коме буде додељен уговор, наручилац ће задржати узорке из разлога саобразности понуђене робе у узорцима и касније достављане робе током трајања уговора о набавци, а по истеку истог , узорке ће вратити добављачу.

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
   1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

**Додатни услов ПАРТИЈА 1**

* У погледу **финансијског капацитета наручилац одређује додатни** услов и то да понуђач у претходне три године (2016, 2017. и 2018.) није пословао са губитком.

Додатни услови ЗА ПАРТИЈУ БР 2 ( ЕЛЕКТРОФУСИОНИ МАТЕРИЈАЛ)

* У погледу **финансијског капацитета наручилац одређује додатни** услов и то да понуђач у претходне три године (2016, 2017. и 2018.) није пословао са губитком.
* Достављање важећих сертификата 9001 и 14001 за произвођача за развој, продају производа за водоводне и канализационе системе.
* Достављање важећих сертификата 9001 и 14001 за велепродају опреме и материјала за употребу у системима пијаће воде за понуђача ;
* Доказ о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025) не старија од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда
* Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног PE 100 гранулата;
* Изјава произвођача да за монтажу материјала нису потребни додатни алати и стеге за фиксирање положаја цеви код монтаже спојница, Т комада, редукција, колена, прелазних комада исл.;
* Потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци;

а. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона .

б. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV* *одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 1

- Финансијски капацитет доказује се достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке за 2016, 2017. и 2018. годину **(БОН ЈН**) који издаје Агенција за привредне регистре.

*ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА*  ***КОД ПАРТИЈЕ БР 2, ЕЛЕКТРОФУСИОНИ МАТЕРИЈАЛ***

- Финансијски капацитет доказује се достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке за 2016, 2017. и 2018. годину **(БОН ЈН**) који издаје Агенција за привредне регистре.

-ISO сертификат 9001 и 14001 за произвођача;

-ISO сертификат 9001 и 14001 за велепродају опреме и материјала за употребу у системима пијаће воде за понуђача ;

-Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025) не старија од 12 месеци од датума предвиђеног за отваранје понуда

-Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног PE 100 гранулата;

-Изјава произвођача да за монтажу материјала нису потребни додатни алати и стеге за фиксирање положаја цеви код монтаже спојница, Т комада, редукција, колена, прелазних комада исл.;

- потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци;

**НАПОМЕНА: у складу са чл. 79. ЗЈН. понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (докази из чл. 77 тач.1-4), али је обавезан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до тач.4.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до тач.4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* у поступку јавне набавке НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 бр : 1.1.1.-4/2019 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,у ком случају треба ископирати Изјаву у потребном броју примерака.*

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке добара НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 бр: 1.1.1.-4/2019 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији).*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом*

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП Сопот, Кнеза Милоша 45а, 11450 Сопот, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **велике вредности добара** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 1.1.1.-4/2019 **- НЕ ОТВАРАТИ”.**

Рок за подношење понуда био је 30 дана од дана објављивања позива и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.02.2019. год године до 12.00 часова. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда обавиће се 30 минута након истека рока за подношење понуда, тј. 05.02.2019. године у 12.30 часова у згради ЈКП Сопот, ул. Кнеза Милоша 45а, 11450 Сопот.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих документа након отварања исте.

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Сопот, Кнеза Милоша 45а. 11450 Сопот*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **велике вредности -** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 бр : 1.1.1.-4/2019 **бр.- НЕ ОТВАРАТИ”,** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **велике вредности добара -** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 1.1.1.-4/2019**, - НЕ ОТВАРАТИ”.** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **велике вредности добара -** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 1.1.1.-4/2019**, - НЕ ОТВАРАТИ”.** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **велике вредности добара -** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 1.1.1.-4/2019**, - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања не може бити краћи од 15 ни дужи од  **45 дана** *[у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015),* од дана пријема рачуна*.*

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.**

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок – не краћи од 12 месеци од испоруке добра за обе партије.

***8.3.*** Захтев у погледу квалитета добара и места испоруке

Роба која се испоручује мора да одговара квалитету датом у понуди.Уколико роба не одговара кавлитету или има скривене мане, понуђач је у обавези да замени исту у договореном року.

**8.4**. Захтев у погледу количине робе

Наручилац не може да предвиди количине, тако да ће се набавка вршити до процењене вредности наручиоца.

Набавка ће се вршити сукцесивно током трајања уговора, до једне године рачунајући од дана закључења и врши се по појединачним наруџбеницама наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних добара за потребе наручиоца.

Добра се испоручују у магацину возног парка наручиоца радним даним у периоду од 7-14 часова.

Изабрани понућач је дужан да изврши истовар на месту испоруке,а трошкови су укључени у цену.

Минимално прихватљив рок испоруке је 1 дан, максимално прихватљив рок испоруке је 7 дана од дана пријема наруџбенице.

Рок испоруке исказати искључиво у данима.

**8.5.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови понуђача .

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на mail* ; ivana.jkpsopot@outlook.com *или факсом на број 011/8251-212]*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документацијеза јавну набавку **велике вредности добара -** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 **, бр.** 1.1.1.-4/2019

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да**у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%,** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Наручилац ће као критеријум за доделу Уговора применити економски најповољнију понуду, и то на основу два елемента критеријума: 1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА и 2. РОК ИСПОРУКЕ. У случају понуде понуђача који није у систему ПДВ-а, као критеријум за доделу Уговора Наручилац ће применити најнижи понуђени плативи износ, тј. најнижу понуђену укупну цену са ПДВ-ом.

Методологија доделе пондера је следећа:

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од 80 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:

најнижа понуђена цена\*максималан бр. пондера/цена из понуде која се рангира.

Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке на позив наручиоца добија максималан број пондера од 20 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле:

најкраћи понуђени рок за испоруку\*максмалан број пондера/рок испоруке из понуде која се рангира.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

**16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Образац изјаве).

**17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mai [ivana.jkpsopot@outlook.com](mailto:ivana.jkpsopot@outlook.com) ; или факс 011/8251-212или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од **120.000,00** динара (број жиро рачуна: 840-000030976845-55, позив на број:97/1841200040410742321, подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,сврха ЗЗП: назив наручиоца , број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку мале вредности **велике вредности добара -** НАБАВКА ДОБРА ВОДОВОДНОГ И ЕЛЕКТРОФУЗИОНОГ МАТЕРИЈАЛА , ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 **бр.** 1.1.1.-4/2019.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 1 , НАБАВКА ВОДОВДНОГ МАТЕРИЈАЛА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редбр** | **НАЗИВ** | **Ј.М** | **Кол.** | **Цена јединична** | **Цена без ПДВ-а** | **ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ -ом** |
| 1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) 4\*5 | (7) | (6+7) |
| 2 | ALFA AC 150 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 3 | ALFA AC 80 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 4 | ALFA DN 250 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 5 | ALFA-AC-C, DN100, NP10 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 6 | ЧЕП 1'' | ком | 26 |  |  |  |  |
| 7 | ЧЕП 1/2'' | ком | 15 |  |  |  |  |
| 8 | ЧЕП 2'' | ком | 9 |  |  |  |  |
| 9 | ЧЕП 3/4'' | ком | 69 |  |  |  |  |
| 10 | ЧЕП 5/4'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 11 | ЧЕП 6/4'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 12 | ЦЕВ 110/500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 13 | ЦЕВ 125/500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 14 | ЦЕВ 50/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 15 | ЦЕВ 75/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 16 | ЦЕВ 125-2000 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 17 | ЦЕВ 160-1000 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 18 | ЦЕВ 160-2000 | ком | 23 |  |  |  |  |
| 19 | ЦЕВ 160-500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 20 | ЦЕВ 50/1000 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 21 | ЦЕВ 50/2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 22 | ЦЕВ 50/500 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 23 | ЦЕВ 75/1000 | ком | 12 |  |  |  |  |
| 24 | ЦЕВ 75/500 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 25 | ЦЕВ F20 | ком | 24 |  |  |  |  |
| 26 | ЦЕВ F25 | ком | 52 |  |  |  |  |
| 27 | ЦЕВ FI 125-1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 28 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА 110/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 29 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА 110/500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 30 | ЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОНА 125/1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 31 | ЦРЕВО TREVIRA F52 L-15 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 32 | ДИХТУНГ ГУМА 150 | ком | 16 |  |  |  |  |
| 33 | ДИХТУНГ ГУМА F125 | ком | 31 |  |  |  |  |
| 34 | ДИХТУНГ ГУМА FI 100 | ком | 72 |  |  |  |  |
| 35 | ДИХТУНГ ГУМА FI 200 | ком | 37 |  |  |  |  |
| 36 | ДИХТУНГ ГУМА FI 50 | ком | 16 |  |  |  |  |
| 37 | ДИХТУНГ ГУМА FI 80 | ком | 26 |  |  |  |  |
| 38 | ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 1" | ком | 45 |  |  |  |  |
| 39 | ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 3/4 | ком | 65 |  |  |  |  |
| 40 | ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 5/4 | ком | 45 |  |  |  |  |
| 41 | ДИХТУНГ ВОДОМЕРА 6/4 | ком | 45 |  |  |  |  |
| 42 | ДИХТУНГ ХОЛЕНДЕРА ВОДОМЕРА 1/2" | ком | 120 |  |  |  |  |
| 43 | ДИХТУНГ ХОЛЕНДЕРА | ком | 740 |  |  |  |  |
| 44 | FF KOMAD 125-1000 (LIV. CEV) | ком | 5 |  |  |  |  |
| 45 | FF KOMAD 125-500 (LIV. CEV) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 46 | FF KOMAD 125-800 (LIV. CEV) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 47 | FF KOMAD 200/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 48 | FF KOMAD 80/1000 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 49 | ХИДРАНТ НАДЗЕМНИ | ком | 5 |  |  |  |  |
| 50 | ХОЛЕНДЕР 20X1/2'' UN. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 51 | ХОЛЕНДЕР 25X3/4 U.N. | ком | 16 |  |  |  |  |
| 52 | ХОЛЕНДЕР 5/4 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 53 | ХОЛЕНДЕР 3/8 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 54 | ХОЛЕНДЕР POC. 1'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 55 | ХОЛЕНДЕР PP FI 20 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 56 | ХОЛЕНДЕР PP FI 25 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 57 | ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 1" | ком | 4 |  |  |  |  |
| 58 | ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 1/2'' | ком | 8 |  |  |  |  |
| 59 | ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 3/4'' | ком | 12 |  |  |  |  |
| 60 | ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 5/4'' | ком | 14 |  |  |  |  |
| 61 | ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 6/4" | ком | 10 |  |  |  |  |
| 62 | K РАЧВА 50/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 63 | КОЛЕНО 1'' | ком | 40 |  |  |  |  |
| 64 | КОЛЕНО 1/2'' | ком | 32 |  |  |  |  |
| 65 | КОЛЕНО 2'' | ком | 23 |  |  |  |  |
| 66 | КОЛЕНО 3/4'' | ком | 169 |  |  |  |  |
| 67 | КОЛЕНО 5/4'' | ком | 28 |  |  |  |  |
| 68 | КОЛЕНО 6/4'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 69 | КОЛЕНО F20 | ком | 76 |  |  |  |  |
| 70 | КОЛЕНО F20/45 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 71 | КОЛЕНО FI 25 | ком | 76 |  |  |  |  |
| 72 | КОЛЕНО ЛИВЕНО 100 ПЛАСТИФИЦИРАНО | ком | 6 |  |  |  |  |
| 73 | КОЛЕНО ЛИВЕНО F 80 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 74 | КОЛЕНО FI 150-90 ЛИВЕНО | ком | 3 |  |  |  |  |
| 75 | КОЛЕНО FI 32 UN | ком | 4 |  |  |  |  |
| 76 | КОЛЕНО FI 40 5/4 UN | ком | 4 |  |  |  |  |
| 77 | КОЛЕНО SN F20 | ком | 28 |  |  |  |  |
| 78 | КОЛЕНО SUN 1/2 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 79 | КОЛЕНО U. N. F25 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 80 | КОЛЕНО U.N. FI 20 | ком | 16 |  |  |  |  |
| 81 | КОЛЕНО UN FI 25 US | ком | 2 |  |  |  |  |
| 82 | КУДЕЉА | ком | 43367 |  |  |  |  |
| 83 | LIV Q 125 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 84 | LIV T 150/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 85 | LIV T 200/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 86 | LONCE OZRACNO 3/8 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 87 | ЛУК 50/45 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 88 | ЛУК 50/90 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 89 | ЛУК 70/90 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 90 | ЛУК 110/45 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 91 | ЛУК КАНАЛИЗАЦИОНИ 125/45 | ком | 12 |  |  |  |  |
| 92 | ЛУК ОБИЛ.. FI20 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 93 | ЛУК ОБИЛАЗНИ FI 25 | ком | 12 |  |  |  |  |
| 94 | МЛАЗНИЦА 1/2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 95 | МЛАЗНИЦА FI 52 | ком | 9 |  |  |  |  |
| 96 | МАНОМЕТАР | ком | 28 |  |  |  |  |
| 97 | МАНОМЕТАР 16 BARI | ком | 16 |  |  |  |  |
| 98 | MANOMETAR 40 BARI | ком | 2 |  |  |  |  |
| 99 | MUF 1'' | ком | 57 |  |  |  |  |
| 100 | MUF 1/2'' | ком | 23 |  |  |  |  |
| 101 | MUF 2'' | ком | 29 |  |  |  |  |
| 102 | MUF 2 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 103 | MUF 3/4 | ком | 122 |  |  |  |  |
| 104 | MUF 5/4 | ком | 30 |  |  |  |  |
| 105 | MUF 6/4 | ком | 32 |  |  |  |  |
| 106 | MUF F25 | ком | 26 |  |  |  |  |
| 107 | MUF FI 20 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 108 | MUF FI 32 UN | ком | 4 |  |  |  |  |
| 109 | MUF FI 40 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 110 | MUF S.N. F20 | ком | 15 |  |  |  |  |
| 111 | MUF S.N. F25 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 112 | MUF SN 40 | ком | 7 |  |  |  |  |
| 113 | MUF U.N. F25 | ком | 12 |  |  |  |  |
| 114 | MUF UN 40 | ком | 7 |  |  |  |  |
| 115 | MUF UN FI 20 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 116 | MULTI JOINT 100 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 117 | MULTI JOINT 125 | ком | 22 |  |  |  |  |
| 118 | MULTI JOINT TIP E 100 107-129 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 119 | MULTI JOINT TIP E 125 132-155 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 120 | NIPLI 1'' | ком | 87 |  |  |  |  |
| 121 | NIPLI 1/2'' | ком | 60 |  |  |  |  |
| 122 | NIPLI 2'' | ком | 71 |  |  |  |  |
| 123 | NIPLI 2 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 124 | NIPLI 3'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 125 | NIPLI 3/4'' | ком | 337 |  |  |  |  |
| 126 | NIPLI 5/4'' | ком | 50 |  |  |  |  |
| 127 | NIPLI 6/4'' | ком | 63 |  |  |  |  |
| 128 | ОБУЈМИЦА F20 | ком | 56 |  |  |  |  |
| 129 | ОБУЈМИЦА FI 25 | ком | 199 |  |  |  |  |
| 130 | ОВАЛНИ ВЕНТИЛ - ZASUN F 125 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 131 | ОВАЛНИ ВЕНТИЛ - ZASUN F 100 | ком | 7 |  |  |  |  |
| 132 | ОВАЛНИ ЗАСУН 80 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 133 | ОВАЛНИ ЗАСУН 65 | ком | 7 |  |  |  |  |
| 134 | ПЛУСПОЈКА 3/4'' | ком | 171 |  |  |  |  |
| 135 | ПЛУСПОЈКА MS 1'' | ком | 54 |  |  |  |  |
| 136 | ПЛУСПОЈКА MS 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 137 | ПЛУСПОЈКА MS 2'' | ком | 12 |  |  |  |  |
| 138 | ПЛУСПОЈКА MS 5/4 | ком | 30 |  |  |  |  |
| 139 | ПЛУСПОЈКА MS 6/4'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 140 | ПЛУСПОЈКА PVC FI 20 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 141 | ПЛУСПОЈКА PVC FI 25 | ком | 18 |  |  |  |  |
| 142 | ПЛУСПОЈКА PVC FI 40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 143 | ПРИРУБНИЦА 125-2 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 144 | ПРИРУБНИЦА 125-3" | ком | 4 |  |  |  |  |
| 145 | ПРИРУБНИЦА FI 50-2" | ком | 6 |  |  |  |  |
| 146 | ПРИРУБНИЦА FI 80-3" | ком | 4 |  |  |  |  |
| 147 | ПРИРУБНИЦА РАВНА 200/10 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 148 | Q KOMAD FI 100 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 149 | РЕДУЦИР 1/2''-1/4'' | ком | 6 |  |  |  |  |
| 150 | РЕДУЦИР 110/50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 151 | РЕДУЦИР 1''-3/4'' | ком | 82 |  |  |  |  |
| 152 | РЕДУЦИР 160-110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 153 | РЕДУЦИР 2'' - 5/4'' | ком | 50 |  |  |  |  |
| 154 | РЕДУЦИР 2''-1'' | ком | 6 |  |  |  |  |
| 155 | РЕДУЦИР 2''-3/4'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 156 | РЕДУЦИР 25-20 | ком | 32 |  |  |  |  |
| 157 | РЕДУЦИР 2''-6/4'' | ком | 40 |  |  |  |  |
| 158 | РЕДУЦИР 3/4''-1/2'' | ком | 145 |  |  |  |  |
| 159 | РЕДУЦИР 3''-2'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 160 | РЕДУЦИР 5/4''-1'' | ком | 30 |  |  |  |  |
| 161 | РЕДУЦИР 5/4-3/4 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 162 | РЕДУЦИР 6/4''-5/4'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 163 | РЕДУЦИР 75-50 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 164 | РЕДУЦИР FI 160/125 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 165 | РЕДУЦИР FI 20-25 | ком | 16 |  |  |  |  |
| 166 | РЕДУЦИР ПРИРУБНИЦА 250/200 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 167 | РЕДУКЦИЈА 32-25 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 168 | РЕПАР СПОЈКА 1'' | ком | 84 |  |  |  |  |
| 169 | РЕПАР СПОЈКА 1/2'' | ком | 30 |  |  |  |  |
| 170 | РЕПАР СПОЈКА 2'' | ком | 44 |  |  |  |  |
| 171 | РЕПАР СПОЈКА 2-1/2 | ком | 15 |  |  |  |  |
| 172 | РЕПАР СПОЈКА 3" | ком | 7 |  |  |  |  |
| 173 | РЕПАР СПОЈКА 3-4'' | ком | 214 |  |  |  |  |
| 174 | РЕПАР СПОЈКА 5-4'' | ком | 36 |  |  |  |  |
| 175 | РЕПАР СПОЈКА 6-4 | ком | 33 |  |  |  |  |
| 176 | ШАХТ ПОКЛОПАЦ | ком | 18 |  |  |  |  |
| 177 | SET TERMO GLAVA | ком | 8 |  |  |  |  |
| 178 | СЛАВИНА КУГЛА 1/2 | ком | 22 |  |  |  |  |
| 179 | СЛАВИНА КУГЛА 3/4 | ком | 22 |  |  |  |  |
| 180 | SLIVNIK HOR.-VERT. FI 75 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 181 | ALFA AC FI 100 | ком | 9 |  |  |  |  |
| 182 | СПОЈКА БРЗА | ком | 8 |  |  |  |  |
| 183 | СПОЈКА БРЗА ЧЕСМА - ЦРЕВО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 184 | СПОЈКА БРЗА 1/2'' | ком | 4 |  |  |  |  |
| 185 | СПОЈКА КЛИЗНА F110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 186 | СПОЈКА КЛИЗНА 1'' | ком | 40 |  |  |  |  |
| 187 | СПОЈКА КЛИЗНА 1/2'' | ком | 40 |  |  |  |  |
| 188 | СПОЈКА КЛИЗНА 2'' | ком | 46 |  |  |  |  |
| 189 | СПОЈКА КЛИЗНА 3'' | ком | 16 |  |  |  |  |
| 190 | СПОЈКА КЛИЗНА 3/4'' | ком | 100 |  |  |  |  |
| 191 | СПОЈКА КЛИЗНА 5/4'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 192 | СПОЈКА КЛИЗНА 6/4'' | ком | 46 |  |  |  |  |
| 193 | СПОЈКА КЛИЗНА FI 125 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 194 | СПОЈКА MS 1'' | ком | 42 |  |  |  |  |
| 195 | СПОЈКА MS 2'' | ком | 6 |  |  |  |  |
| 196 | СПОЈКА MS 3/4'' | ком | 80 |  |  |  |  |
| 197 | СПОЈКА MS 5/4'' | ком | 16 |  |  |  |  |
| 198 | СПОЈКА MS 6/4'' | ком | 2 |  |  |  |  |
| 199 | СПОЈКА PVC FI 25 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 200 | СПОЈКА PVC FI 40 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 201 | SPOJKA RED STABILNA 75-52 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 202 | СПОЈКА СТАБИЛНА 110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 203 | СПОЈКА СТАБИЛНА 2'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 204 | СПОЈКА СТАБИЛНА СЛЕПА 110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 205 | СПОЈКА СТАБИЛНА СЛЕПА 52 | ком | 7 |  |  |  |  |
| 206 | СПОЈКА СТАБИЛНА UN 52 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 207 | СПОЈКА УНИВЕРЗАЛ DN 125 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 208 | СПОЈНИЦА БЕТА FI 110 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 209 | СПОЈНИЦА ЗА БАШТЕНСКО ЦРЕВО FI 3/4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 210 | T KOMAД - TESTIK 1'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 211 | T KOMAД- TESTIK 1/2'' | ком | 10 |  |  |  |  |
| 212 | T KOMAД - TESTIK 2'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 213 | T KOMAД - TESTIK 3'' | ком | 8 |  |  |  |  |
| 214 | T KOMAД - TESTIK 3/4'' | ком | 56 |  |  |  |  |
| 215 | T KOMAД - TESTIK 5/4'' | ком | 15 |  |  |  |  |
| 216 | T KOMAД - TESTIK 6/4' | ком | 12 |  |  |  |  |
| 217 | T KOMAД 100-100 | ком | 6 |  |  |  |  |
| 218 | T KOMAД 25 mm | ком | 8 |  |  |  |  |
| 219 | T KOMAД FI 20 | ком | 14 |  |  |  |  |
| 220 | T KOMAД FI 25 | ком | 24 |  |  |  |  |
| 221 | T KOMAД ЛИВЕНИ 100/100 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 222 | T KOMAД ЛИВЕНИ 80/80 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 223 | T KOMAД UN F20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 224 | T KOMAД ZN 5/4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 225 | T РАЧВА 75-75 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 226 | УМАЊИВАЧ ПРИТИСКА 3/4 | ком | 32 |  |  |  |  |
| 227 | ВЕНТИЛ КУГЛА FI 100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 228 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 1'' | ком | 34 |  |  |  |  |
| 229 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 1/2'' | ком | 50 |  |  |  |  |
| 230 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 2'' | ком | 50 |  |  |  |  |
| 231 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 3'' | ком | 6 |  |  |  |  |
| 232 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 3/4'' | ком | 80 |  |  |  |  |
| 233 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 5/4'' | ком | 30 |  |  |  |  |
| 234 | ВЕНТИЛ КУГЛИЧНИ 6/4'' | ком | 16 |  |  |  |  |
| 235 | ВЕНТИЛ НЕПОВРАТНИ 1/2'' | ком | 2 |  |  |  |  |
| 236 | ВЕНТИЛ НЕПОВРАТНИ 3/4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 237 | ВЕНТИЛ НЕПОВРАТНИ FI 80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 238 | ВЕНТИЛ ПЉОСНАТИ FI 80 | ком | 7 |  |  |  |  |
| 239 | ВЕНТИЛ ПЛОВАК FI 50 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 240 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1'' | ком | 66 |  |  |  |  |
| 241 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1/2'' | ком | 40 |  |  |  |  |
| 242 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 1/2'' СА ИСПУСТОМ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 243 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 2'' | ком | 26 |  |  |  |  |
| 244 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 3/4'' | ком | 131 |  |  |  |  |
| 245 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 3/4 '' СА ИСПУСТОМ | ком | 61 |  |  |  |  |
| 246 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 5/4'' | ком | 26 |  |  |  |  |
| 247 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 6/4'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 248 | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ 6/4 СА ИСПУСТОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 249 | ВЕНТИЛ СА ИСПУСТОМ 1'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 250 | ВИРБЛА 1'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 251 | ВИРБЛА 1/2'' | ком | 40 |  |  |  |  |
| 252 | ВИРБЛА 2'' | ком | 20 |  |  |  |  |
| 253 | VIRBLA 3/4'' | ком | 80 |  |  |  |  |
| 254 | ВОДОМЕР 3/4 СА ХОЛЕНДЕРОМ | ком | 4 |  |  |  |  |
| 255 | X КОМАД FI 100 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 256 | X КОМАД FI 125 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 257 | X КОМАД FI 50-2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 258 | X КОМАД FI 80 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 259 | X КОМАД ЛИВЕНИ BLIND 100 | ком | 8 |  |  |  |  |
| 260 | ЗАВРШНА КАПА F 25 | ком | 14 |  |  |  |  |
| 261 | ЗАВРШНА КАПА FI 20 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 262 | ЗАВРШНА КАПА FI 32 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 263 | ЖИБО СПОЈКА F 100 | ком | 20 |  |  |  |  |
| 264 | ЖИБО СПОЈКА F 60 | ком | 40 |  |  |  |  |
| 265 | ЖИБО СПОЈКА F 80 | ком | 20 |  |  |  |  |
| 266 | ЖИБО СПОЈКА F50 | ком | 60 |  |  |  |  |
| 267 | КЛИЗНА СПОЈКА 3/4 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 268 | КЛИЗНА СПОЈКА 1" | ком | 4 |  |  |  |  |
| 269 | КЛИЗНА СПОЈКА 5/4 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 270 | КЛИЗНА СОЈКА 6/4 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 271 | КЛИЗНА СПОЈКА 2" | ком | 4 |  |  |  |  |
| 272 | САЈЛА 5 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА | ком | 4 |  |  |  |  |
| 273 | САЈЛА 5 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА | ком | 4 |  |  |  |  |
| 274 | САЈЛА 10 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА | ком | 4 |  |  |  |  |
| 275 | САЈЛА 12 ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА | ком | 4 |  |  |  |  |
| 276 | ЖАБИЦА Ф 5 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 277 | ЖАБИЦА ф 6 | ком | 4 |  |  |  |  |
| 278 | ВОДОМЕР 3/4 | ком | 150 |  |  |  |  |
| 279 | ВОДОМЕР 1" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 280 | ВОДОМЕР 5/4" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 281 | ВОДОМЕР 6/4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 282 | ВОДОМЕР 2" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 283 | ВОДОМЕР КОМБИНОВАНИ50/3/4" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 284 | ВОДОМЕР КОМБИНОВАНИ 80/3/4 " | ком | 2 |  |  |  |  |
| 285 | ВОДОМЕР КОМБИНОВАНИ100/3/4" | ком | 2 |  |  |  |  |

**УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ БР 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност без ПДВ – а** |  |
| **Износ укупног ПДВ - а** |  |
| **Укупна вредност са ПДВ – ом за** |  |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ** |  |
| **РОК ИСПОРУКЕ ( минимум 1 дан, максимум 7дана ) у данима исказати рок** |  |
| **ГАРАНТНИ ПЕРИОД** |  |

**ПАРТИЈА 2 - ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ ДО 16 БАРИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред бр.** | **Назив** | **Кол.** | **jm** | **Цена јединична** | **Цена без ПДВ – а**  **(3\*5)** | **ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ –ом**  **(6+7)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **1** | **KAПA 25 MM** | **30** | **Kom** |  |  |  |  |
| **2** | **KAПA 40 MM** | **30** | **Kom** |  |  |  |  |
| **3** | **KAПA 50 MM** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **4** | **KAПA 63 MM** | **30** | **Kom** |  |  |  |  |
| **5** | **KAПA 90MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **6** | **KAПA FI 125** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **7** | **КАПА 110** | **10** |  |  |  |  |  |
| **8** | **КОЛЕНО 45 X 90 MM** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **9** | **КОЛЕНО 45-25MM** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **10** | **КОЛЕНО 45-32MM** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **11** | **КОЛЕНО 45-50 MM** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **12** | **КОЛЕНО 45'X125mm** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **13** | **КОЛЕНО 45X160MM** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
|  | **КОЛЕНО 45X225 MM** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **15** | **КОЛЕНО 45X40mm** | **15** | **Kom** |  |  |  |  |
| **16** | **КОЛЕНО 45x63mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **17** | **КОЛЕНО 90 X 180 MM** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **18** | **КОЛЕНО 90-140** | **6** | **Kom** |  |  |  |  |
| **19** | **КОЛЕНО 90-225MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **20** | **КОЛЕНО 90-50 MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **21** | **КОЛЕНО 90X110MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **22** | **КОЛЕНО 90'X125mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **23** | **КОЛЕНО 90X160MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **24** | **КОЛЕНО 90x25mm** | **120** | **Kom** |  |  |  |  |
| **25** | **КОЛЕНО 90X32MM** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **26** | **КОЛЕНО 90x40mm** | **22** | **Kom** |  |  |  |  |
| **27** | **КОЛЕНО 90'X63 mm** | **45** | **Kom** |  |  |  |  |
| **28** | **КОЛЕНО 90x90mm** | **22** | **Kom** |  |  |  |  |
| **29** | **ПРЕЛАЗНИ КОМАД 25mm 3/4''** | **200** | **Kom** |  |  |  |  |
| **30** | **ПРЕЛАЗНИ КОМАД 32MM X 1''** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **31** | **ПРЕЛАЗНИ КОМАД 40mmx5/4** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **32** | **ПРЕЛАЗНИ КОМАД 63mm 2''** | **50** | **Kom** |  |  |  |  |
| **33** | **ПРЕЛАЗНИ КОМАД90MM-3"** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **34** | **ПРИРУБНИЦА 125** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **36** | **ПРИРУБНИЦА 160** | **4** | **Kom** |  |  |  |  |
| **37** | **ПРИРУБНИЦА 180-150** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **38** | **ПРИРУБНИЦА 225** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **39** | **ПРИРУБНИЦА 90-80** | **7** | **Kom** |  |  |  |  |
| **40** | **ПРИРУБНИЦА 110** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **41** | **ПРИРУБНИЦА FI 140** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **42** | **ПРИРУБНИЦА FI 90** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **43** | **ТУЉАК 110MM** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **44** | **ТУЉАК 125mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **45** | **ТУЉАК 160 mm** | **4** | **Kom** |  |  |  |  |
| **46** | **ТУЉАК 225 mm** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **47** | **ТУЉАК 90mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **48** | **ТУЉАК 180 MM** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **49** | **РЕДУЦИР 125 X 110 mm** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **50** | **РЕДУЦИР 125/63 mm** | **15** | **Kom** |  |  |  |  |
| **51** | **РЕДУЦИР125x90mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **52** | **РЕДУЦИР 140/125 mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **53** | **РЕДУЦИР140-110 mm** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **54** | **РЕДУЦИР 160-125 mm** | **1** | **Kom** |  |  |  |  |
| **55** | **РЕДУЦИР 160-140 mm** | **8** | **Kom** |  |  |  |  |
| **56** | **РЕДУЦИР 180-125 MM** | **8** | **Kom** |  |  |  |  |
| **57** | **РЕДУЦИР 225-180** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **58** | **РЕДУЦИР 32x25mm** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **59** | **РЕДУЦИР40-32 MM** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **60** | **РЕДУЦИР 40X25MM** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **61** | **РЕДУЦИР 50X40MM** | **6** | **Kom** |  |  |  |  |
| **62** | **РЕДУЦИР63-32MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **63** | **РЕДУЦИР63x40mm** | **22** | **Kom** |  |  |  |  |
| **64** | **РЕДУЦИР63X50M** | **13** | **Kom** |  |  |  |  |
| **65** | **РЕДУЦИР90x63mm** | **12** | **Kom** |  |  |  |  |
| **66** | **РЕДУЦИР 110X90** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **67** | **РЕДУЦИР 125X90** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **68** | **СЕДЛО 125x32 mm** | **22** | **Kom** |  |  |  |  |
| **69** | **СЕДЛО 125X63 mm** | **11** | **Kom** |  |  |  |  |
| **70** | **СЕДЛО 40X25 mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **71** | **СЕДЛО 40X32 mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **72** | **СЕДЛО 63x25 mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **73** | **СЕДЛО63X32 mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **74** | **СЕДЛО 63X40MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **75** | **СЕДЛО 90x32 mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **76** | **СЕДЛО90X63mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **77** | **СЕДЛО 110X32** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **78** | **СЕДЛО 110X63** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **79** | **СПОЈНИЦА 110mm** | **7** | **Kom** |  |  |  |  |
| **80** | **СПОЈНИЦА 125mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **81** | **СПОЈНИЦА140MM** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **82** | **СПОЈНИЦА 160 MM** | **14** | **Kom** |  |  |  |  |
| **83** | **СПОЈНИЦА180mm** | **14** | **ком** |  |  |  |  |
| **84** | **СПОЈНИЦА 225 MM** | **12** | **Kom** |  |  |  |  |
| **85** | **СПОЈНИЦА 25mm** | **30** | **Kom** |  |  |  |  |
| **86** | **СПОЈНИЦА 32mm** | **30** | **Kom** |  |  |  |  |
| **87** | **СПОЈНИЦА40mm** | **30** | **Kom** |  |  |  |  |
| **88** | **СПОЈНИЦА 50MM** | **12** | **Kom** |  |  |  |  |
| **89** | **СПОЈНИЦА63mm** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **90** | **СПОЈНИЦА 90mm** | **27** | **Kom** |  |  |  |  |
| **91** | **T KOMAД 110 MM** | **3** | **Kom** |  |  |  |  |
| **92** | **T KOMAД 125mm** | **10** | **Kom** |  |  |  |  |
| **93** | **T KOMAД 140 MM** | **6** | **Kom** |  |  |  |  |
| **94** | **T KOMAД 180 MM** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **95** | **T KOMAД 25 mm** | **15** | **643** |  |  |  |  |
| **96** | **T KOMАД 32 MM** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **97** | **T KOMAД 40 mm** | **45** | **Kom** |  |  |  |  |
| **98** | **T KOMAД 50 MM** | **5** | **Kom** |  |  |  |  |
| **99** | **T KOMAД 63mm** | **20** | **Kom** |  |  |  |  |
| **100** | **Т КОМАД 90mm** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **101** | **T KOMAD FI 160 mm** | **7** | **Kom** |  |  |  |  |
| **102** | **ПЕ ВЕНТИЛ 125MM** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **103** | **ПЕ ВЕНТИЛ Ф 63** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
| **104** | **ПЕ ВЕНТИЛ Ф 90** | **2** | **Kom** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ БР 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност без ПДВ – а** |  |
| **Износ укупног ПДВ - а** |  |
| **Укупна вредност са ПДВ – ом за** |  |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ** |  |
| **РОК ИСПОРУКЕ ( минимум 1 дан, максимум 7дана ) у данима исказати рок** |  |
| **ГАРАНТНИ ПЕРИОД** |  |

***Датум Понуђач***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене: Понуђач у табели наводи јединичну цену и укупну цену добара, по спецификацији наведеној на страни 4 конкурсне документације.***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Понуђач потписом и печатом гарантује да понуђенa добра одговарају техничким спецификацијама које су предвиђене у III делу конкурсне документације.*

*У цену морају бити урачунати сви трошкови понуђача.*

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР о јавној набавци водоводног материјала и електрофузионог материјала***

***Бр* 1.1.1.-4/2019**

***Закључен између:***

*Наручиоца: ЈКП Сопот*

*са седиштем у Сопоту, улица Кнеза Милоша 45а.*

*ПИБ: 100224435*

*Матични број: 07006888*

*Број рачуна: 205-34718-15* *, Назив банке: Комерцијална Банка,*

*Телефон/факс: 011/8251- 212*

*кога заступа: Директор*

*Весна Вујановић, дипл.екон. (у даљем тексту:* ***Наручилац****) и*

***Понуђач****................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(у даљем тексту:* ***…...............****),*

*Основ уговора:*

*ЈН Број:...................................................*

*Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................*

*Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од...............................*

*Члан 1.*

*Предмет уговора: Набавка добара-водоводни материјали. Партија ........*

*Саставни део овог уговора су понуда и техничке спецификације.*

*Члан 2.*

*Укупна цена за партију 1. без ПДВ-а износи.................. Укупна цена са ПДВ-ом ......................, у цену су урачунати сви трошкови понуђача (испорука и остали трошкови).*

*Укупна цена за партију 2. без ПДВ-а износи.................. Укупна цена са ПДВ-ом ......................, у цену су урачунати сви трошкови понуђача (испорука и остали трошкови).*

*Цена је фиксна и не може се мењати.*

*Члан3.*

*Гарантни период за Партију 1 .....................................................................................*

*Гарантни период за Партију 2 ......................................................................................*

*Рок испоруке за Партију 1..................................................................................*

*Рок испоруке за Партију 2.................................................................................*

*Наручилац не може да предвиди количине, тако да ће се набавка вршити до процењене вредности наручиоца.*

*Набавка ће се вршити сукцесивно током трајања уговора, до једне године рачунајући од дана закључења и врши се по појединачним наруџбеницама наручиоца максимално до износа процењене вредности за предметну набавку, с тим што је могуће одступање у смислу увећања предмета набавке за 5% више на начин како је то предвиђено законом.*

*За обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до износа која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.*

*Изабрани понуђач је дужан да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних добара за потребе наручиоца.*

*Добра се испоручују у магацину возног парка наручиоца радним даним у периоду од 7-14 часова.*

*Изабрани понућач је дужан да изврши истовар на месту испоруке,а трошкови су укључени у цену.*

*Максимално прихватљив рок испоруке је 7 дана од пријема наруџбенице.*

*Члан 4.*

*Обавезе Наручиоца у погледу плаћања уговорене цене одређена је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012,68/2015) и износи до 45 дана од пријема рачуна-отпремнице.*

***Понуђач се обавезује да изда фактуру истог дана ( то јест дана извршеног промета предмета јавне набавке ) у супротном наручилац ће уговор једнострано раскинути.***

*Члан 5.*

*Пријем добра врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству овлашћеног представника Испоручилац, пријем потврђује потписом овлашћени представник Наручиоца.*

*Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста имају видљиве недостатке има обавезу да сачини записник о пријему добара који потписују представник Наручиоца и Испоручиоца у коме се наводе који су недостаци.*

*Члан 6.*

*Испоручилац Наручиоцу гарантује да ће испоручити добра у складу са свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.*

*Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року, Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења.*

*Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком више од 7 дана као максималног рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу уговорну казну .*

*У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.*

*Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.*

*Члан 7.*

*Уговорне стране констатују да је Испоручилац при потписивању овог Уговора предао Наручиоцу,* ***на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,*** *бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара што износи 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је понуђач навео у меничном овлашћењу – писму. Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока*

*Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Испоручилац не отклони недостатке у уговореном року, а Наручилац има право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу са одредбама Закона о облигационим односима.*

*Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рока на који је издата.*

*Члан 8.*

*Такође, Наручилац може раскинути уговор уколико Испоручилац промени цену из понуде, уколико испоручена добра не одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде.*

*Члан 9.*

*На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе важећег Закона о облигационим односима.*

*Члан 10*

*Уговор производи правна дејства од дана потписивањ i zakqučuje se za kalanedarsku 2019. Год.*

*Настали спорови између уговорних страна решаваће се споразумно,* *у духу добре пословне сарадње, а уколико то не буде могуће признају надлежност суда у Сопоту.*

*Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају недостатка средстава за његову реализацију.*

*Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој страни.*

*Члан 11.*

*Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна за своје потребе.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*за Испоручиоца* ***за Наручиоца***

*НАПОМЕНА: понућач је дужан потписати и оверити модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора*

***Напомена:***

*Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке*

***VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Врста добара |  | Партија 1 | Партија 2. |
| Посебно исказани трошкови који чине укупну цену исказани у процентима | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| Укупно(%) |  | |  |
| I Једин. цена без ПДВ-а дин. |  | |  |
| II Укупна цена без ПДВ-а дин. |  | | |
| III Укупна цена са ПДВ-ом дин. |  | | |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

*Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:*

* *у реду I уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;*
* *у реду II уписати укупна цена без ПДВ-а за ,*
* *у реду III уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку набавке добра водоводног и електрофузионог материјала број: 1.1.1.-4/2019 поднео *независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим* *лицима.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XI ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА***

из члана 75. Став 2.

У складу са чланом 77. Став 4, Закона под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача , дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке велике вредности , набавка добра ПАРТИЈА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр 1.1.1.-4/2019 испуњава услове из чл.75.став 2 Закона, то јест поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОКАЗИМА КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ**

Сходно члану 79. став 5. и 6. Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:*** Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

|  |
| --- |
| **XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА** |
| Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Број и датум  понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке набавка водоводног и електрофузионог материјала ПАРТИЈА \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр 1.1.1.-4/2019, уз уговор доставити:  **на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,** бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара што износи 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је понуђач навео у меничном овлашћењу – писму. Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока  Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Испоручилац не отклони недостатке у уговореном року, а Наручилац има право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу са одредбама Закона о облигационим односима.  Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рока на који је издата.  Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата. |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  **Напомена:**  Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом |