

***Кнеза Милоша 45a 11450 Сопот , Maт. Бр 07006888, ПИБ 100224435***

***t.r. 205-34718-15 Koмерцијална банка или 160-379612-20 банка Интеса***

***Teл: 011 8251- 212 централа , факс : 011 8251-248***

[***office.jkpsopot@madnet.rs***](mailto:office.jkpsopot@madnet.rs)

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОТЕНИЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА

Набавка утопних пумпи бр: 1.1.9. – 9/2019

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

У конкурсној документацији у техничким карактеристикама за пумпе стоји захтев да електромотор треба да ради без додатног хлађења на температури од 50°Ц.

Како је критеријум за додељивање уговора најнижа понуђена цена, тиме фаворизујете Турског произвођача, док остале произвођаче диквалификујете. А с обзиром да је температуре воде у бунарима до 18°Ц осим у термалним бушотинама, знамо да је непотребан захтев за овим техничким условом. Тиме су остали реномирани произвођачи и добављачи у старту искључени из Набавке.

Напомена: На основу расписане јавне набавке, и увидом у техничку документацију знамо да се ради о турском призвођачу VANSAN кога заступа ELEVOD REMONT.

Што указује на фаворизовање овог добављача и дисквалификовање свих осталих, а што није у складу са Законом о Јавним Набавкама.

Да ли остајете при свим захтевима у техничкој документацији ?

ОДГОВОР:

Мотор са појачаном класом изолације није изабран због температуре воде у бунару, већ због квалитета израде и поузданости у раду.

Овакви мотори су квалитетнији, и дуговечнији у раду. Уједно оваква врста електромотора је предвиђена за рад преко фреквентног регулатора.

Исте моторе производе и други произвођачи, као што су КСБ, ФРАНКЛИН итд.

Остајемо при свим захтевима у техничкој документацији.

Комисија за јавне набавке